ИНФОРМАЦИЯ

о неисполненных предписаниях надзорных органов по состоянию на 01.08.2014г

| Наименование предписания | Срок выполнения в 2014 году |
| --- | --- |
| Госпожнадзор: Предписание № 80/1/1 от 01.07.2013 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности |
| П.1. Нарушены требования пожарной безопасности Строительных Норм и Правил: встроенная котельная находится в здании школы | 10.05.2014г |
| П.2. Нарушены Правила противопожарного режима в РФ: план эвакуации людей в случае возникновения пожара выполнен не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 10.05.2014г |
| Роспотребнадзор: Предписание № 38 от 31.08.2012 года |
| П.4. Обеспечить обучающихся рабочими местами в соответствии с ростом, обучающихся 1 ступени партами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с п.п. 5.1., 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 | 01.09.2013 |
| Роспотребнадзор: Предписание № 48 от 12.10.2012 года. |
| П.2. Обеспечить питьевой режим в формах (стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости) в общеобразовательном учреждении в соответствии с п.8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 | 01.08.2013 |